

**RELATÓRIO DE VISTORIA**

{localRelatorio}

Relatório Fotográfico

**{gerente}**

**{auditor}**

**{dataRelatorio}**

# INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

{#reservatorio}

## Reservatórios

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados** | |
| **Nomenclatura** | {nomeclatura} |
| **Tipo** | {tipo} |
| **Localização** | {localizacao} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditoria** | |
| **Item Auditado** | {auItem}{auItemR}{auItemG} |
| **Planejado** | {auPlan}{auPlanR}{auPlanG} |
| **Executado** | {auExe}{auExeR}{auExeG} |
| **Há apontamentos** | {auApo}{auApoR}{auApoG} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Portinhola de Acesso** | |
| **Fechamento** | {portFechR}{portFechG} |
| **Hermético** | {portHerm}{portHermR}{portHermG} |
| **Status Geral** | {portStGeR}{portStGeG} |
| **Imagens** | |
| {#portFotos} {%img} {/portFotos} | |
| **Comentários:**  {portComentario} | |
| **Nota** | {portNotaR}{portNotaY}{portNotaG} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impermeabilização** | |
| **Tipo** | {impTipo} |
| **Estrutura** | {impEstR}{impEstG} |
| **Status Geral** | {impStGeR}{impStGeG} |
| **Imagens** | |
| {#impFotos} {%img} {/impFotos} | |
| **Comentários:**  {impComentario} | |
| **Nota** | {impNotaR}{impNotaY}{impNotaG} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Limpeza e Elétrica** | |
| **Água** | {limpAguaR}{limpAguaG} |
| **Boia Nível** | {limpBoiaR}{limpBoiaG} |
| **Status Geral** | {limpStGeR}{limpStGeG} |
| **Imagens** | |
| {#limpFotos} {%img} {/limpFotos} | |
| **Comentários:**  {limpComentario} | |
| **Nota** | {limpNotaR}{limpNotaY}{limpNotaG} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumo** | |
| **Nota Final** | {notaFinal} |
| **Nível de Risco** | {nivelR}{nivelY}{nivelG} |

{/reservatorio} {#barrilete}

## Barrilete

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados** | |
| **Nomenclatura** | {nomeclatura} |
| **Localização** | {localizacao} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditoria** | |
| **Item Auditado** | {auItem}{auItemR}{auItemG} |
| **Planejado** | {auPlan}{auPlanR}{auPlanG} |
| **Executado** | {auExe}{auExeR}{auExeG} |
| **Há apontamentos** | {auApo}{auApoR}{auApoG} |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bomba** | | |
| **Rolamentos** | {bombRolaR}{bombRolaG} |
| **Acoplamento** | {bombAcoR}{bombAcoG} |
| **Selo Mecânico** | {bombSelMR}{bombSelMG} |
| **Aquecimento** | {bombAqueR}{bombAqueG} |
| **Pintura** | {bombPintR}{bombPintG} |
| **Status Geral** | {bombStGeR}{bombStGeG} |
| **Imagens** | | |
| {#bombFotos} {%img} {/bombFotos} | | |
| **Comentários:**  {bombComentario} | | |
| **Nota** | {bombNotaR}{bombNotaY}{bombNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bomba Fixação / Elétrica** | | |
| **Fixação** | {bfelFixaR}{bfelFixaG} |
| **Vibra Stop** | {bfelVibraR}{bfelVibraG} |
| **Instalação Elétrica** | {bfelIntEletR}{bfelIntEletG} |
| **Status Geral** | {bfelStGe}{bfelStGeR}{bfelStGeG} |
| **Imagens** | | |
| {#bfelFotos} {%img} {/bfelFotos} | | |
| **Comentários:**  {bfelComentario} | | |
| **Nota** | {bfelNotaR}{bfelNotaY}{bfelNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tubulação** | | |
| **Material** | {tubuMat} |
| **Acabamento** | {tubuAcabaR}{tubuAcabaG} |
| **Vazamento** | {tubuVazaR}{tubuVazaG} |
| **Fixação** | {tubuFixa}{tubuFixaR}{tubuFixaG} |
| **Imagens** | | |
| {#tubuFotos} {%img} {/tubuFotos} | | |
| **Comentários:**  {tubuComentario} | | |
| **Nota** | {tubuNotaR}{tubuNotaY}{tubuNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Registros** | | |
| **Instalação** | {regiInstR}{regiInstG} |
| **Acabamento** | {regiAcabaR}{regiAcabaG} |
| **Fixação** | {regiFixaR}{regiFixaG} |
| **Imagens** | | |
| {#regiFotos} {%img} {/regiFotos} | | |
| **Comentários:**  {regiComentario} | | |
| **Nota** | {regiNotaR}{regiNotaY}{regiNotaG} | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumo** | |
| **Nota Final** | {notaFinal} |
| **Nível de Risco** | {nivelR}{nivelY}{nivelG} |

{/barrilete}{#geradoraAguaQuente}

## Geradora de água quente

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados** | |
| **Nomenclatura** | {nomeclatura} |
| **Sistema** | {sistema} |
| **Alimentação** | {alimentacao} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditoria** | |
| **Item Auditado** | {auItem}{auItemR}{auItemG} |
| **Planejado** | {auPlan}{auPlanR}{auPlanG} |
| **Executado** | {auExe}{auExeR}{auExeG} |
| **Há apontamentos** | {auApo}{auApoR}{auApoG} |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Boiler** | | |
| **Material** | {boilMat} |
| **Isolamento Térmico** | {boilIsoTermR}{boilIsoTermG} |
| **Isolamento Mecânico** | {boilIsoMecR}{boilIsoMecG} |
| **Porta Inspeção** | {boilPortInspR}{boilPortInspG} |
| **Term. Digital** | {boilTermDigR}{boilTermDigG} |
| **Term. Analógico** | {boilTermAnaR}{boilTermAnaG} |
| **Válvula Alívio** | {boilValAliR}{boilValAliG} |
| **Status Geral** | {boilStGeR}{boilStGeG} |
| **Imagens** | | |
| {#boilFotos} {%img} {/boilFotos} | | |
| **Comentários:**  {boilComentario} | | |
| **Nota** | {boilNotaR}{boilNotaY}{boilNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aquecedor Passagem** | | |
| **Instalação** | {aqueInstR}{aqueInstG} |
| **Acabamento** | {aqueAcabaR}{aqueAcabaG} |
| **Detector Gás** | {aqueDetGasR}{aqueDetGasG} |
| **Fixação** | {aqueFixaR}{aqueFixaG} |
| **Imagens** | | |
| {#aqueFotos} {%img} {/aqueFotos} | | |
| **Comentários:**  {aqueComentario} | | |
| **Nota** | {aqueNotaR}{aqueNotaY}{aqueNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bomba de Calor** | | |
| **Instalação** | {bombcInstR}{bombcInstG} |
| **Acabamento** | {bombcAcabaR}{bombcAcabaG} |
| **Fixação** | {bombcFixaR}{bombcFixaG} |
| **Imagens** | | |
| {#bombcFotos} {%img} {/bombcFotos} | | |
| **Comentários:**  {bombcComentario} | | |
| **Nota** | {bombcNotaR}{bombcNotaY}{bombcNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Placa Solar** | | |
| **Placa Solar** | {placsPlacaR}{placsPlacaG} |
| **Tubulação** | {placsTubuR}{placsTubuG} |
| **Fixação** | {placsFixaR}{placsFixaG} |
| **Imagens** | | |
| {#placsFotos} {%img} {/placsFotos} | | |
| **Comentários:**  {placsComentario} | | |
| **Nota** | {placsNotaR}{placsNotaY}{placsNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bomba** | | |
| **Rolamentos** | {bombRolaR}{bombRolaG} |
| **Acoplamento** | {bombAcoR}{bombAcoG} |
| **Selo Mecânico** | {bombSelMR}{bombSelMG} |
| **Aquecimento** | {bombAqueR}{bombAqueG} |
| **Pintura** | {bombPintR}{bombPintG} |
| **Status Geral** | {bombStGeR}{bombStGeG} |
| **Imagens** | | |
| {#bombFotos} {%img} {/bombFotos} | | |
| **Comentários:**  {bombComentario} | | |
| **Nota** | {bombNotaR}{bombNotaY}{bombNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bomba Fixação / Elétrica** | | |
| **Fixação** | {bfelFixaR}{bfelFixaG} |
| **Vibra Stop** | {bfelVibraR}{bfelVibraG} |
| **Instalação Elétrica** | {bfelIntEletR}{bfelIntEletG} |
| **Status Geral** | {bfelStGeR}{bfelStGeG} |
| **Imagens** | | |
| {#bfelFotos} {%img} {/bfelFotos} | | |
| **Comentários:**  {bfelComentario} | | |
| **Nota** | {bfelNotaR}{bfelNotaY}{bfelNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tubulação** | | |
| **Material** | {tubuMat} |
| **Acabamento** | {tubuAcabaR}{tubuAcabaG} |
| **Vazamento** | {tubuVazaR}{tubuVazaG} |
| **Fixação** | {tubuFixa}{tubuFixaR}{tubuFixaG} |
| **Imagens** | | |
| {#tubuFotos} {%img} {/tubuFotos} | | |
| **Comentários:**  {tubuComentario} | | |
| **Nota** | {tubuNotaR}{tubuNotaY}{tubuNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Registros** | | |
| **Instalação** | {regiInstR}{regiInstG} |
| **Acabamento** | {regiAcabaR}{regiAcabaG} |
| **Fixação** | {regiFixaR}{regiFixaG} |
| **Imagens** | | |
| {#regiFotos} {%img} {/regiFotos} | | |
| **Comentários:**  {regiComentario} | | |
| **Nota** | {regiNotaR}{regiNotaY}{regiNotaG} | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumo** | |
| **Nota Final** | {notaFinal} |
| **Nível de Risco** | {nivelR}{nivelY}{nivelG} |

{/geradoraAguaQuente}{#tubulacoes}

## Rede Hidráulica - Tubulações

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados** | |
| **Nomenclatura** | {nomeclatura} |
| **Alimentação** | {alimentacao} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditoria** | |
| **Item Auditado** | {auItem}{auItemR}{auItemG} |
| **Planejado** | {auPlan}{auPlanR}{auPlanG} |
| **Executado** | {auExe}{auExeR}{auExeG} |
| **Há apontamentos** | {auApo}{auApoR}{auApoG} |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tubulação** | | |
| **Material** | {tubuMat} |
| **Acabamento** | {tubuAcabaR}{tubuAcabaG} |
| **Vazamento** | {tubuVazaR}{tubuVazaG} |
| **Fixação** | {tubuFixa}{tubuFixaR}{tubuFixaG} |
| **Imagens** | | |
| {#tubuFotos} {%img} {/tubuFotos} | | |
| **Comentários:**  {tubuComentario} | | |
| **Nota** | {tubuNotaR}{tubuNotaY}{tubuNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Registros** | | |
| **Instalação** | {regiInstR}{regiInstG} |
| **Acabamento** | {regiAcabaR}{regiAcabaG} |
| **Fixação** | {regiFixaR}{regiFixaG} |
| **Imagens** | | |
| {#regiFotos} {%img} {/regiFotos} | | |
| **Comentários:**  {regiComentario} | | |
| **Nota** | {regiNotaR}{regiNotaY}{regiNotaG} | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumo** | |
| **Nota Final** | {notaFinal} |
| **Nível de Risco** | {nivelR}{nivelY}{nivelG} |

{/tubulacoes}{#bombas}

## Bombas em geral

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados** | |
| **Nomenclatura** | {nomeclatura} |
| **Localização** | {localizacao} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditoria** | |
| **Item Auditado** | {auItem}{auItemR}{auItemG} |
| **Planejado** | {auPlan}{auPlanR}{auPlanG} |
| **Executado** | {auExe}{auExeR}{auExeG} |
| **Há apontamentos** | {auApo}{auApoR}{auApoG} |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bomba** | | |
| **Rolamentos** | {bombRolaR}{bombRolaG} |
| **Acoplamento** | {bombAcoR}{bombAcoG} |
| **Selo Mecânico** | {bombSelMR}{bombSelMG} |
| **Aquecimento** | {bombAqueR}{bombAqueG} |
| **Pintura** | {bombPintR}{bombPintG} |
| **Status Geral** | {bombStGeR}{bombStGeG} |
| **Imagens** | | |
| {#bombFotos} {%img} {/bombFotos} | | |
| **Comentários:**  {bombComentario} | | |
| **Nota** | {bombNotaR}{bombNotaY}{bombNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bomba Fixação / Elétrica** | | |
| **Fixação** | {bfelFixaR}{bfelFixaG} |
| **Vibra Stop** | {bfelVibraR}{bfelVibraG} |
| **Instalação Elétrica** | {bfelIntEletR}{bfelIntEletG} |
| **Status Geral** | {bfelStGeR}{bfelStGeG} |
| **Imagens** | | |
| {#bfelFotos} {%img} {/bfelFotos} | | |
| **Comentários:**  {bfelComentario} | | |
| **Nota** | {bfelNotaR}{bfelNotaY}{bfelNotaG} | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumo** | |
| **Nota Final** | {notaFinal} |
| **Nível de Risco** | {nivelR}{nivelY}{nivelG} |

{/bombas}{#redeGas}

## Rede de gás

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados** | |
| **Nomenclatura** | {nomeclatura} |
| **Alimentação** | {alimentacao} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditoria** | |
| **Item Auditado** | {auItem}{auItemR}{auItemG} |
| **Planejado** | {auPlan}{auPlanR}{auPlanG} |
| **Executado** | {auExe}{auExeR}{auExeG} |
| **Há apontamentos** | {auApo}{auApoR}{auApoG} |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tubulação** | | |
| **Material** | {tubuMat} |
| **Acabamento** | {tubuAcabaR}{tubuAcabaG} |
| **Vazamento** | {tubuVazaR}{tubuVazaG} |
| **Fixação** | {tubuFixa}{tubuFixaR}{tubuFixaG} |
| **Imagens** | | |
| {#tubuFotos} {%img} {/tubuFotos} | | |
| **Comentários:**  {tubuComentario} | | |
| **Nota** | {tubuNotaR}{tubuNotaY}{tubuNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Registros** | | |
| **Instalação** | {regiInstR}{regiInstG} |
| **Acabamento** | {regiAcabaR}{regiAcabaG} |
| **Fixação** | {regiFixaR}{regiFixaG} |
| **Imagens** | | |
| {#regiFotos} {%img} {/regiFotos} | | |
| **Comentários:**  {regiComentario} | | |
| **Nota** | {regiNotaR}{regiNotaY}{regiNotaG} | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Central de Gás** | | |
| **Sistema** | {gasSist} |
| **Tanques** | {gasTanq}{gasTanqR}{gasTanqG} |
| **Detector gás** | {gasDetecR}{gasDetecG} |
| **Extintores** | {gasExtintR}{gasExtintG} |
| **Local Instalação** | {gasLocalR}{gasLocalG} |
| **Imagens** | | |
| {#gasFotos} {%img} {/gasFotos} | | |
| **Comentários:**  {gasComentario} | | |
| **Nota** | {gasNotaR}{gasNotaY}{gasNotaG} | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumo** | |
| **Nota Final** | {notaFinal} |
| **Nível de Risco** | {nivelR}{nivelY}{nivelG} |

{/redeGas}