

**RELATÓRIO DE VISTORIA**

CT Faria Lima

Relatório Fotográfico

**Gilmar Silva Santos**

**16/09/2018**

# INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

## Reservatórios

|  |  |
| --- | --- |
| **Dados** | |
| **Nomenclatura** | Incêndio |
| **Tipo** | Polietileno |
| **Localização** | Pavimento Térreo |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditoria** | |
| **Item Auditado** | Sim |
| **Planejado** | Não |
| **Executado** | NA |
| **Há apontamentos** | Sim |

|  |  |
| --- | --- |
| **Portinhola de Acesso** | |
| **Fechamento** | Ok |
| **Hermetico** | Irregular |
| **Status Geral** | Irregular |
| **Imagens** | |
|  | |
| Comentários:  A portinhola está completamente corroída e necessita ser trocada. | |
| **Nota** | 75% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impermeabilização** | |
| **Tipo** | Asfáltica |
| **Estrutura** | Pontos aparente |
| **Status Geral** | Sem proteção |
| **Imagens** | |
|  | |
| Comentários:  A impermeabilização asfásltica está sem a proteção mecânica (fora das normas). | |
| **Nota** | 35% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resumo** | |
| **Nota Final** | 35% |
| **Nível de Risco** | Médio |